## Slide 1: 자동 화재감지 및 소화 포탑 Perfect Partner 9th
지도교수 : 강민식 교수님
기계공학과 : 임준태
기계공학과 : 곽태정
기계공학과 : 이지섭
기계공학과 : 정민근
기계공학과 : 정진화
컴퓨터공학과 : 신승빈

## Slide 2: Contents
주요 고려 사항
연구인력 및 추진일정
설계 제안 3.1) 설계 문제 정의 3.2) 설계 목표 3.3) 전체 구동 알고리즘 3.4) 하드웨어 구동 알고리즘 3.5) 탄의 발사각 및 화재 지점 판정 3.5.1) 화재 지점 판정 3.5.2) 탄의 발사각 결정
4. 문제점 및 개선사항 4.1) 초기 모델의 문제점 4.1.1) 초기 터렛부 문제점 4.1.2) 초기 모델 대비 개선 사항(Turret) 4.1.3) 초기 디텍터부 문제점 4.1.4) 초기 모델 대비 개선 사항(Detector)
5. 구동 영상
6. 결론 및 추가 개선 사항

## Slide 3: 1. 주요 고려 사항
관련 기술 동향 시뮬레이션 기반의 피난 예측 기술 에너지 절약 기술 스마트 소방 방재 시스템
관련 특허(kipris) 자동 소화 설비 장치 적외선 열영상 기반의 스마트 화재감지 시스템 및 자동 소화 장치 인터페이스 플랫폼
-> 설계 목표와 일치하는 선행 기술 연구 및 특허는 존재하지 않았음.

## Slide 4: 2. 연구인력 및 추진일정
설계 진행 내용 | 2월 | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
주제 선정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
하드웨어 3D 모델링 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
센서 및 모터 선정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
소프트웨어 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최적화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
이름 | 역할 | 비고
임준태 | 터렛부 소프트웨어 설계 발사 이론 정의 | 팀장
정진화 | 소프트웨어 설계 보고서 작성 | 
이지섭 | 소프트웨어 설계 일정 관리 | 
곽태정 | 하드웨어 설계 하드웨어 해석(예정) | 부팀장
정민근 | 하드웨어 설계 물품 구매 | 
신승빈 | 소프트웨어 라이브러리 설계 통신기술 설계 | 

## Slide 5: 3.1 설계 문제 정의
Low latency 저 지연의 기술적 목표 성취로 실시간 시스템(Real Time) 구현
Fail Safe System 화재에 직접적으로 개입하는 시스템이므로, 오작동시 추가적인 피해 가능성 존재. 따라서 이에 관련한 솔루션을 제시
연산 분배 각 MCU 및 연산 장치의 한계성능 및 안정성능 검증 후 적절히 연산을 분배해 하드웨어 아키텍쳐 구성

## Slide 6: 3.2 설계 목표
화재 상황 인지 및 위치 파악 열 화상 센서를 사용해 화재가 났을 경우 바로 인지해 화재 지점을 특정
화재 진압 디텍터 부에서 파악한 화재지점을 터렛으로 받아와 오차 없이 화재를 진압

## Slide 7: System Configuration
Detector
Turret
소화탄 발사를 통한 화재 초기 진압
Detector 와 Turret 간 고정좌표 설정
Detector – 발화지점의 직선거리 설정(화재의 좌표 특정)
초기속도와 각도 설정
3.2 설계 목표

## Slide 8: 3.3 전체 구동 알고리즘

## Slide 9: 3.4 하드웨어 구동 알고리즘
연산 MCU 분할 관련된 센서 데이터의 취득 및 단순 연산 진행
유효한 정보 전송 연산 완료 후 서버를 통해 정제된 데이터 전송

## Slide 10
3.5.1 화재 지점 판정
                기본 가정 사항 터렛 의 위치를 원점으로 지정 디텍터와 터렛이 같은 방향을 조향 디텍터 회전 각 : (ccw 방향 회전 : +, cw 방향 회전 : -)
                터렛 - 디텍터의 상대좌표 활용 터렛과 화재지점의 거리값 획득
                거리값 :
                ( L : 수평 좌표계, H : 수직 좌표계 기준)

## Slide 11
3.5.2 탄의 발사각 결정
                최적 발사각 결정 원점에서 화재지점을 맞추기 위한 탄의 발사 속도와 발사각 조합은 무한함. 제한 조건을 설정해 단일 해를 구성 발사 후 시간 t=t*에 탄이 목표점에 도달한다고 가정 도착점의 고도가 H < 0 인 경우, 점 A를 로 판정해 계산

## Slide 12
3.5.2 탄의 발사각 결정
                발사조건 :
                case1) L = 4m, H = 0.5m
                case2) L = 4m, H = -0.5m

## Slide 13: 4.1.1 초기 터렛부 문제점
발사 직전 소화탄 위치 불안정 소화탄 위치 불안정으로 인해서 발사 위치가 변화 소화탄이 양쪽 모터에 닿는 시간 차 존재
발사 방향 유지 불가 발사시 타이어와 소화탄의 상대 위치가 일정하지 못해 발사방향이 변화 발사 방향 유지가 어려워 포구 초속에 변화가 생김

## Slide 14: 4.1.2 초기 모델 대비 개선 사항(터렛부)
개선 사항 공의 위치를 고정시키는 케이스 제작 일정한 포구 초속을 위해 포신 제작 (현재 재설계 중) 브라켓을 활용해 스테핑모터 - 발사대 간의 안정성 향상
메인 프레임 : PLA 경제적, 친환경적 재료 사용
추가 개선 사항 PLA가 열에 약한 점을 고려한 추가적인 도료 코팅 예정

## Slide 15: 4.1.3 초기 디텍터부 문제점
전압 분배 불안정 전압이 불안정해 서보 모터가 흔들리는 상황이 발생 서보 모터가 흔들려 좌표 오차가 존재
라이더 센서 정확도 문제 짧은 거리 기준으로도 큰 오차가 발생

## Slide 16: 4.1.4 초기 모델 대비 개선 사항(디텍터부)
디텍터 서보모터 대신 스테핑 모터 사용 라이더 센서 교체를 통해 정확도 증가
메인 프레임 : PLA 경제적, 친환경적 재료 사용
추가 개선 사항 PLA가 열에 약한 점을 고려한 추가적인 도료 코팅 예정 기존 8x8 카메라 대신 32x24 pixel 고 성능 열 화상 카메라로 교체 예정

## Slide 17: 5. 구동 영상

## Slide 18: 6. 결론 및 추가 개선 사항
결론 디텍터와 터렛간의 상대 좌표를 활용해 터렛에서 화재지점까지의 수평 거리와 수직 거리를 파악할 수 있음 주어진 수평 거리와 수직 거리의 데이터에 따라서 포구 속도와 포구 각 설정 완료 -> 화재 진압 가능성 확인 완료
추가 개선 사항 엔코더 모터 추가 장착을 통해 정확도를 실시간으로 체크 가능한 시스템 추가 설계 예정 무선 통신 기술을 개발 및 적용해 추가적인 입력 없이도 거리에 따라 포구 속도와 포구 각을 설정할 수 있도록 설계 예정. 장애물 회피 알고리즘 적용

## Slide 19: Q&A